## Foglio1
		NAME	W	R	Description
00
01		ADDRESS_PinState
02		ALM_RELE_PinState
03		FAULT_RELE_PinState
04		CMD_RELE_PinState
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80	INA_1_	VIN_UV_mV_LSB
81	INA_1_	VIN_UV_mV_MSB
82	INA_1_	VIN_OV_mV_LSB
83	INA_1_	VIN_OV_mV_MSB
84	INA_1_	IIN_OV_uV_LSB
85	INA_1_	IIN_OV_uV_XXB
86	INA_1_	IIN_OV_uV_MSB
87	INA_1_	ASSIGN_WARN_LIMIT
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0	INA_2_	VIN_UV_mV_LSB
A1	INA_2_	VIN_UV_mV_MSB
A2	INA_2_	VIN_OV_mV_LSB
A3	INA_2_	VIN_OV_mV_MSB
A4	INA_2_	IIN_OV_uV_LSB
A5	INA_2_	IIN_OV_uV_XXB
A6	INA_2_	IIN_OV_uV_MSB
A7	INA_2_	ASSIGN_WARN_LIMIT
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0	INA_3_	VIN_UV_mV_LSB
C1	INA_3_	VIN_UV_mV_MSB
C2	INA_3_	VIN_OV_mV_LSB
C3	INA_3_	VIN_OV_mV_MSB
C4	INA_3_	IIN_OV_uV_LSB
C5	INA_3_	IIN_OV_uV_XXB
C6	INA_3_	IIN_OV_uV_MSB
C7	INA_3_	ASSIGN_WARN_LIMIT
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0	INA_4_	VIN_UV_mV_LSB
E1	INA_4_	VIN_UV_mV_MSB
E2	INA_4_	VIN_OV_mV_LSB
E3	INA_4_	VIN_OV_mV_MSB
E4	INA_4_	IIN_OV_uV_LSB
E5	INA_4_	IIN_OV_uV_XXB
E6	INA_4_	IIN_OV_uV_MSB
E7	INA_4_	ASSIGN_WARN_LIMIT
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF